## Fertigstellungsanzeige
Fertigstellungsanzeige
Unternehmen: |  |  | Sachbearbeiter:
Der Installateur meldet hiermit, dass er im nachfolgenden Objekt folgende Installationen ausgeführt hat. Er bestätigt, dass er die Vorgaben des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW) eingehalten hat.
Art der Installation |  | Neuinstallation |  |  |  |  | Erweiterung
Objekt |  |  |  | Eigentümer
Adresse: |  |  |  | Name:
Parzelle: |  |  |  | Adresse:
Bezirk: |  |  |  | PLZ, Ort:
Gebäudeart: |  |  |  | Telefon:
Verwendungszweck | LU | Anzahl Anschlüsse | [6 empty] | Belastungs-wert
|  | 1.UG | EG | 1.OG | 2.OG | 3.OG | 4.OG | Total
WC-Spülkasten | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Urinoir-Spülung automatisch | 3 | [6 empty] | 0 | 0
Bidet | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Waschtisch | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Dusche | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Badewanne | 6 | [6 empty] | 0 | 0
Haushaltgeschirrspülmaschine | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Spülbecken | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Ausgussbecken | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Waschtrog | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Getränkeautomat | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Coiffeurbrause | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Waschrinne | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Haushaltwaschautomat | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Stand- und Wandausguss | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Entnahmearmatur Balkon | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Garten- / Garagenhahnen | 5 | [6 empty] | 0 | 0
Total | [8 empty] | 0
Spezielle Anlagen | Inhalt |  |  |  | Füllleistung / Verbrauch
Schwimmbad |  |  |  | m3 |  |  |  | l/min
asdf |  |  |  | m3 |  |  |  | l/min
asdf |  |  |  | m3 |  |  |  | l/min
afd |  |  |  | m3 |  |  |  | l/min
Total | 0 |  |  | m3 | 0 |  |  | l/min
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift
Der Meldung sind die folgenden Unterlagen beizulegen:
- Prinzipschema der Installationen
Unterschrieben einzureichen an: info@ewa.ai.ch oder Energie- und Wasserversorgung Appenzell, Blattenheimatstrasse 3, 9050 Appenzell