## Gesuch
Anschlussgesuch
für die Erstellung eines Netzanschlusses an die Trinkwasserversorgung oder die Installation spezieller Anlagen. Das Gesuch ist durch einen Installationsberechtigten einzureichen. Die Dimensionierung der Anschlussleitung erfolgt auf Basis der nachfolgenden Angaben.
Installationsberechtigte Person / Betrieb mit allgemeiner Installationsberechtigung
Unternehmen: |  |  | Verantwortlicher:
Objekt |  |  |  | Eigentümer
Adresse: |  |  |  | Name:
Parzelle-Nr.: |  |  |  | Adresse:
Bezirk: |  |  |  | PLZ, Ort:
Gebäudeart: |  |  |  | E-Mail:
Verwendungszweck | LU | Anzahl Anschlüsse | [6 empty] | Belastungs-wert
|  | 1.UG | EG | 1.OG | 2.OG | 3.OG | 4.OG | Total
WC-Spülkasten | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Urinoir-Spülung automatisch | 3 | [6 empty] | 0 | 0
Bidet | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Waschtisch | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Dusche | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Badewanne | 6 | [6 empty] | 0 | 0
Haushaltgeschirrspülmaschine | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Spülbecken | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Ausgussbecken | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Waschtrog | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Getränkeautomat | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Coiffeurbrause | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Waschrinne | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Haushaltwaschautomat | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Stand- und Wandausguss | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Entnahmearmatur Balkon | 2 | [6 empty] | 0 | 0
Garten- / Garagenhahnen | 5 | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Total | [8 empty] | 0
Spezielle Anlagen | Inhalt |  |  |  | Füllleistung / Verbrauch
Schwimmbad / grosses Bassin |  |  |  | m3 |  |  |  | l/min
Sprinkleranlage / Feuerlöschposten |  |  |  | m3 |  |  |  | l/min
Öffentlicher Brunnen |  |  |  | m3 |  |  |  | l/min
Kühl- und Klimaanlage |  |  |  | m3 |  |  |  | l/min
Total | 0 |  |  | m3 | 0 |  |  | l/min
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift
Dem Gesuch ist ein Grundriss mit Standort der geplanten Einführung / Verteilung sowie ein Prinzipschema der Installation beizulegen.
Unterschrieben einzureichen an: info@ewa.ai.ch oder Energie- und Wasserversorgung Appenzell, Blattenheimatstrasse 3, 9050 Appenzell